CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

- La actividad comprende la pintura de tubería

# MATERIALES

  - THINNER ACRÍLICO

  - ANTICORROSIVO GRIS O ROJO

  - ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y PROTEGER MADERA Y METAL

# EQUIPO

  - Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Efectuar limpieza exterior del tubo de acuerdo con el requerimiento del fabricante de la pintura

  - Revisar que las superficies estén libres de aceite, grasa, humedad o polvo

  - Aplicar anticorrosivo

  - Dejar secar

  - Aplicar la primer capa de pintura

  - Dejar secar

  - Aplicar segunda capa de pintura

  - Verificar espesor de capa de pintura y comparar con el mínimo recomendado por el fabricante

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por metro lineal.

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lienal.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |