CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La actividad comprende el suministro y la instalación de tubería de acero 2”

# MATERIALES

Tubería de acero inoxidable

# EQUIPO

Llave, cortador de tubo y roscadora

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Medir y cortar el tramo de tubería, limpieza de rebabas, generación chaflán y de rosca en la tubería

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NTC 1500

# MEDIDA

Se mide por metro lineal

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lineal

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |