CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La actividad comprende el suministro y la instalación de tubería de PVC-P (PVC PRESIÓN) de extremo liso de 1/2” de diámetro de RDE 9.

# MATERIALES

- Tubería PVC-P (PVC PRESIÓN) de 1/2” de diámetro de RDE 9. (NTC 382)

- Soldadura para tubo PVC.

# EQUIPO

- Cortador de tubo, lija y limpiador.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se requieren pruebas de presión según norma NTC 1500, Vehículo con capacidad de carga mayor a 3 toneladas y pruebas de presión.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NTC 1500

# MEDIDA

Se mide por metro lineal

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lineal

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |