CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La actividad comprende el retiro de sobrantes provenientes de la excavación para instalación de la tubería

# MATERIALES

# EQUIPO

Pala y carretilla

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se requiere separar material que no será utilizado, disposición temporal en obra y traslado a disposición final.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Altura mínima requerida para protección de tubería.

# MEDIDA

Se mide metro cúbico

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro cúbico

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro cúbico.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |