CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La actividad comprende la excavación para instalación de tuberías enterradas.

# MATERIALES

# EQUIPO

Pala, pica y carretilla.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Replanteo, remoción de capa vegetal, retiro de material hasta la profundidad requerida para la instalación de la tubería.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Profundidad mínima requerida para instalar tubería.

# MEDIDA

Se mide por metro cúbico.

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro cúbico.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro cúbico.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |