CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La actividad comprende el relleno con material de la excavación para cubrir tuberías enterradas.

# MATERIALES

# EQUIPO

Pala, pica, compactador y carretilla.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se requiere seleccionar el material, rellenar la excavación con el material seleccionado y compactar.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Altura mínima requerida para protección de tubería.

# MEDIDA

Se mide por metro cúbico.

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro cúbico.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro cúbico.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |