CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La actividad comprende la instalación de accesorios y tubería desde la conexión de la tragante hasta el colector.

# MATERIALES

Tubería pvc-s, codo, tapón y soldadura.

# EQUIPO

Cortador de tubo, lija y limpiador.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se requiere corte de tubería, quitar rebabas, limpieza, aplicación de soldadura y empalme.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de estanqueidad según norma NTC 1500.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

HAL010

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |