## ALBOR PILONAS ESTACIONES Y VIAS
CANTIDADES DEL PROYECTO PILONAS |  | TRAMO 1 | TRAMO 2 | ESTACION VICTORIA | ESTACION ALTAMIRA | VIAS VICTORIA | VIAS ALTAMIRA | TOTALES
LUMINARIA | CONVENCIONES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES
LUMINARIA SLCS SW NW 24LED 20.2W 3.140lm |  | 2 | [5 empty] | 2
LUMINARIA SLCS V07 NW 24LED 20.2W 3.081lm |  | 10 | 8 |  | 9 |  |  | 27
LUMINARIA SLCS V07 NW 24LED 24.7W 3.737lm |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 8
LUMINARIA SLCS V07 NW 24LED 32.1W 4.746lm |  | 10 | 13 | 27 | 1 |  |  | 51
LUMINARIA SLCS V07 NW 24LED 46.3W 6.847lm |  | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 10
LUMINARIA SLCS V07 NW 24LED 51.6W 7.559lm |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
LUMINARIA SLCS V07 NW 32LED 63.2W 8.937lm |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
POSTE | CONVENCIONES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES
POSTE METÁLICO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 8 | 25 | 27 | 8 |  |  | 68
POSTE METÁLICO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 10 | 20 |  | 1 |  |  | 31
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO DOBLE 0.5m |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
POSTE METÁLICO 9m - TRES BRAZOS 0.5m |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
POSTE DE CONCRETO 10m TIPO RECTO A.P. 510KGS - BRAZO 1,5m | [5 empty] | 8 | 6 | 14

## ROYALPHA PILONAS ESTACIONES
CANTIDADES DEL PROYECTO PILONAS |  | TRAMO 1 | TRAMO 2 | ESTACION VICTORIA | ESTACION ALTAMIRA | VIAS VICTORIA | VIAS ALTAMIRA | TOTALES
LUMINARIA | CONVENCIONES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES
ROY ALPHA - OMEGA I LED 30W 12 LED 3363 lm |  | 17 | 5 |  | 10 |  |  | 32
ROY ALPHA - OMEGA II LED 70.5W 128 LED 9667 lm |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 6
ROY ALPHA - RALED I LED 46W 16 LED 4886 lm |  | 3 | 5 | 45 |  |  |  | 53
ROY ALPHA - RALED I LED 57W 16 LED 5799 lm |  | 5 | 16 | 5 |  |  |  | 26
ROY ALPHA - OMEGA II LED 70.5W 128 LED 9667 lm |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
POSTE | CONVENCIONES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES
POSTE METÁLICO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 8 |  | 45 | 2 |  |  | 55
POSTE METÁLICO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 10 | 16 | 1 |  |  |  | 27
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  |  | 2 |  | 7 |  |  | 9
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO DOBLE 0.5m |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
POSTE METÁLICO 9m - TRES BRAZOS 0.5m |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO DOBLE 0.5m |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
POSTE DE CONCRETO 10m TIPO LINEA 510KGS - BRAZO 1,5m | [7 empty] | 0

## SCHREDER PILONAS ESTACIONES
CANTIDADES DEL PROYECTO PILONAS |  | TRAMO 1 | TRAMO 2 | ESTACION VICTORIA | ESTACION ALTAMIRA | VIAS VICTORIA | VIAS ALTAMIRA | TOTALES
LUMINARIA | CONVENCIONES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES
AVENTO GEN2 S 96 LEDs 166mA NW740 Flat glass 5195 462798 34,6W 7061lm |  | 36 |  | 40 | 14 |  |  | 90
AVENTO GEN2 S 96 LEDs 166mA NW740 Flat glass 5195 462798 34,6W 5193lm |  |  | 45 |  |  |  |  | 45
POSTE | CONVENCIONES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES | CANTIDADES
POSTE METÁLICO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 18 | 10 | 36 | 12 |  |  | 76
POSTE METÁLICO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 9 | 16 | 2 | 1 |  |  | 28
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO SENCILLO 0.5m | [7 empty] | 0
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO DOBLE 0.5m | [7 empty] | 0
POSTE METÁLICO 9m - TRES BRAZOS 0.5m |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO SENCILLO 0.5m | [7 empty] | 0
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO DOBLE 0.5m | [7 empty] | 0
POSTE DE CONCRETO 10m TIPO LINEA 510KGS - BRAZO 1,5m | [7 empty] | 0