## Hoja1
CALCULO | ALB21201 A2 - PILONA 3
| Plazoleta N 0.00m | Paso peatonal N 1.80m | Escaleras
CLASIFICACION AREA | C1 | C3 | C3
Luminaria | SLCS V07
Temperatura de color °K | NW
No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 32.1W
Flujo (lm) | 4.746lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0° / 20°
Tipo de poste y altura | Metálico 6m
Altura de montaje | 6,5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 30.3 | 16.2 | 38.1
Ug % | 0.54 | 0.53 | 0.64
CALCULO | ALB21201 B2 - PILONA 4
| Plazoleta N 0.00m | Plazoleta N 1.30m | Escaleras
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3
Luminaria | SLCS V07
Temperatura de color °K | NW
No LED /Consumo (W) | 24 o 32LED / 46.3W
Flujo (lm) | 6.847lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico 6m
Altura de montaje | 6,5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 34.5 | 36.3 | 36.4
Ug % | 0.51 | 0.51 | 0.77
CALCULO | ALB21201 C2 - PILONA 5
| Plazoleta N 0.90m | Escalera 01
CLASIFICACION AREA | C1 | C3
Luminaria | SLCS V07
Temperatura de color °K | NW
No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 24.7W
Flujo (lm) | 3,737lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico 6m
Altura de montaje | 6,5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 30.5 | 18.3
Ug % | 0.64 | 0.5
CALCULO | ALB21201 D2 - PILONA 6
| Plazoleta | Plazoleta | Sendero 01 | Sendero 02 | Escalera 01 | Escalera 02 | Escalera 03
| 01 N 2.90m | 02 N 1.85m
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | SLCS V07 |  |  |  | SLCS V07
Temperatura de color °K | NW |  |  |  | NW
No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  |  |  | 16 o 24LED / 32.1W
Flujo (lm) | 3.081lm |  |  |  | 4.746lm
Interdistancia | Según diseño |  |  |  | Según diseño
Inclinación | 0° / 15° / 20° |  |  |  | 15° / 20°
Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |  | Metálico 6m
Altura de montaje | 6,5m |  |  |  | 6,5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  |  |  | 0.91
Em (lx) | 31.2 | 33.2 | 20.3 | 20.4 | 27.5 | 32.3 | 26.4
Ug % | 0.6 | 0.77 | 0.46 | 0.45 | 0.93 | 0.76 | 0.63
CALCULO | ALB21201 E2 - PILONA 8
| Plazoleta | Plazoleta | Escalera | Escalera
| 01 N 4.70m | 02 N 2.50m | 1 | 2
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3
Luminaria | SLCS SW |  | SLCS V07
Temperatura de color °K | NW |  | NW
No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  | 16 o 24LED / 32.1W
Flujo (lm) | 3.140lm |  | 4.746lm
Interdistancia | Según diseño |  | Según diseño
Inclinación | 0° |  | 0° / 5°
Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  | Metálico 6m
Altura de montaje | 6,5m |  | 6,5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  | 0.91
Em (lx) | 37.1 | 30.4 | 26.1 | 22.2
Ug % | 0.48 | 0.35 | 0.58 | 0.47