## ROY ALPHA-PILONA 3
ROY ALPHA-PILONA 3
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta | Paso Peatonal | Escalera
| N 0.0m | N 1.80m
CLASIFICACION AREA | C1 | C3 | C3
Luminaria | OMEGA I LED 30 W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 30.4 lx | 17.8 lx | 36.4 lx
Ug % | 0.62 | 0.50 | 0.55

## ROY ALPHA-PILONA 4
ROY ALPHA-PILONA 4
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta | Plazoleta | Escalera
| N 0.0m | N 1.30m | N 0.7m
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3
Luminaria | RALED I 57W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 57W
Flujo luminoso (lm) | 5800 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 33.2 lx | 34.6 lx | 31.6 lx
Ug % | 0.39 | 0.43 | 0.58

## ROY ALPHA-PILONA 5
ROY ALPHA-PILONA 5
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta | Escalera
| N 0.90m | N 0.3m
CLASIFICACION AREA | C1 | C3
Luminaria | OMEGA I LED 30 W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 36.0 lx | 20.8 lx
Ug % | 0.78 | 0.61

## ROY ALPHA-PILONA 6
ROY ALPHA-PILONA 6
Cálculo | Superficie de cálculo
| Escalera 1 | Escalera 2 | Escalera 3 | Sendero 2 | Plazoleta 2 | Plazoleta 1 | Sendero 1
| N 2.5m | N 2.70m | N 1.2m | N 2.3m | N 1.85m | N 2.9m | N 2.3m
CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C1 | C1 | C3
Luminaria | OMEGA I LED 30 W |  |  |  |  | RALED I 46W
Temperatura de color | NW |  |  |  |  | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W |  |  |  |  | 16 LED / 46W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm |  |  |  |  | 4887 lm
Interdistancia | Según diseño |  |  |  |  | Según diseño
Inclinación | 0° |  |  |  |  | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m |  |  |  |  | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m |  |  |  |  | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  |  |  |  | 0.91
Em (lx) | 24.6 lx | 46.3 lx | 30.2 lx | 18.0 lx | 34.8 lx | 31.6 lx | 25.6 lx
Ug % | 0.89 | 0.72 | 0.87 | 0.40 | 0.63 | 0.34 | 0.38

## ROY ALPHA-PILONA 8
ROY ALPHA-PILONA 8
Cálculo | Superficie de cálculo
| Escalera 1 | Plazoleta 2 | Escalera 2 | Plazoleta 1
| N 3.49m | N 2.5m | N 1.5m | N 4.7m
CLASIFICACION AREA | C3 | C1 | C3 | C1
Luminaria | OMEGA I LED 30 W |  | RALED I 46W | OMEGA II LED 70.5 W
Temperatura de color | NW |  | NW | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W |  | 16 LED / 46W | 128 LED / 70.5W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm |  | 4887 lm | 9667 lm
Interdistancia | Según diseño |  | Según diseño | Según diseño
Inclinación | 0° |  | 0° | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m |  | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m |  | 6.5m | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  | 0.91 | 0.91
Em (lx) | 38.1 lx | 48.7 lx | 36.5 lx | 51.4 lx
Ug % | 0.68 | 0.37 | 0.41 | 0.34

## INVENTARIO TRAMO 1
CANTIDADES PROYECTO
LUMINARIA | CONVENCION | CANTIDAD
ROY ALPHA - OMEGA I LED 30W 12 LED 3363 lm |  | 17
ROY ALPHA - OMEGA II LED 70.5W 128 LED 9667 lm |  | 2
ROY ALPHA - RALED I LED 46W 16 LED 4886 lm |  | 3
ROY ALPHA - RALED I LED 57W 16 LED 5799 lm |  | 5
POSTE | CONVENCION | CANTIDAD
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 8
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 10