## ROY ALPHA-PILONA 14
ROY ALPHA-PILONA 14
Cálculo | Superficie de cálculo
Plazoleta
N 0.0m
CLASIFICACION AREA | C1
Luminaria | OMEGA II LED 70.5 W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 128 LED / 70.5W
Flujo luminoso (lm) | 9667 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 30.4 lx
Ug % | 0.33

## ROY ALPHA-PILONA 15
ROY ALPHA-PILONA 15
Cálculo | Superficie de cálculo
| Paso Peatonal 2 | Paso Peatonal 3 | Paso Peatonal 4 | Paso Peatonal 1 | Escalera 1 | Escalera 2 | Escalera 3 | Escalera 4
| N 3.9m | N 3.4m | N 0.5m | N 5.5m | N 4.5m | N 3.0m | N 1.79m | N 1.8m
CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | OMEGA I LED 30 W | RALED I 46W
Temperatura de color | NW | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W | 16 LED / 46W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm | 4887 lm
Interdistancia | Según diseño | Según diseño
Inclinación | 0° | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 | 0.91
Em (lx) | 22.3 lx | 24.7 lx | 19.8 lx | 15.0 lx | 16.6 lx | 23.2 lx | 19.9 lx | 15.0 lx
Ug % | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.59 | 0.76 | 0.48 | 0.80 | 0.76

## ROY ALPHA-PILONA 17
ROY ALPHA-PILONA 17
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta | Escalera
| N 3.0m | N 0.81m
CLASIFICACION AREA | C1 | C3
Luminaria | RALED I 57W | OMEGA II LED 70.5 W
Temperatura de color | NW | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 57W | 128 LED / 70.5W
Flujo luminoso (lm) | 5800 lm | 9667 lm
Interdistancia | Según diseño | Según diseño
Inclinación | 0° | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 9m | Metálico galvanizado 9m
Altura de montaje | 9.5m | 9.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 | 0.91
Em (lx) | 35.0 lx | 16.0 lx
Ug % | 0.37 | 0.56

## ROY ALPHA-PILONA 18
ROY ALPHA-PILONA 18
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta 1 | Plazoleta 2 | Paso Peatonal | Escalera 1 | Escalera 2 | Escalera 3
| N 2.4m | N 1.3m | N 0.45m | N 1.8m | N 0.79m | N 1.3m
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | RALED I 57W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 57W
Flujo luminoso (lm) | 5800 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 31.7 lx | 28.4 lx | 15.5 lx | 38.7 lx | 15.3 lx | 15.9 lx
Ug % | 0.52 | 0.55 | 0.77 | 0.43 | 0.44 | 0.86

## ROY ALPHA-PILONA 19
ROY ALPHA-PILONA 19
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta 1 | Plazoleta 2 | Plazoleta 3 | Escalera 1 | Escalera 2
| N 1.2m | N 3.0m | N 4.2m | N 2.2m | N 3.6m
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C1 | C3 | C3
Luminaria | OMEGA I LED 30 W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 34.2 lx | 37.8 lx | 34.2 lx | 43.4 lx | 38.1 lx
Ug % | 0.47 | 0.64 | 0.35 | 0.62 | 0.54

## ROY ALPHA-PILONA 20
ROY ALPHA-PILONA 20
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta 1 | Plazoleta 2 | Escalera 1 | Escalera 2
| N 1.2m | N 3.7m | N 2.5m | N 4.49m
CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3
Luminaria | OMEGA II LED 70.5 W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 128 LED / 70.5W
Flujo luminoso (lm) | 9667 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 8m
Altura de montaje | 8.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 33.2 lx | 34.4 lx | 31.7 lx | 29.7 lx
Ug % | 0.56 | 0.57 | 0.72 | 0.48

## ROY ALPHA-PILONA 21 Y 22
ROY ALPHA-PILONA 21 Y 22
Cálculo | Superficie de cálculo
| Paso Peatonal 1 | Paso Peatonal 2 | Paso Peatonal 3 | Paso Peatonal 4 | Paso Peatonal 5 | Escalera 1 | Escalera 2 | Escalera 3 | Escalera 4 | Escalera 5
| N 0.9m | N 2.4m | N 4.4m | N 5.9m | N 7.2m | N 0.45m | N 1.65m | N 3.4m | N 5.15m | N 6.55m
CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | RALED I 57W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 57W
Flujo luminoso (lm) | 5800 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 37.9 lx | 15.8 lx | 41.1 lx | 20.7 lx | 22.8 lx | 16.7 lx | 43.3 lx | 21.3 lx | 33.1 lx | 21.6 lx
Ug % | 0.56 | 0.78 | 0.55 | 0.78 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.78

## INVENTARIO TRAMO 2
CANTIDADES PROYECTO
LUMINARIA | CONVENCION | CANTIDAD
ROY ALPHA - OMEGA I LED 30W 12 LED 3363 lm |  | 5
ROY ALPHA - RALED I LED 46W 16 LED 4886 lm |  | 5
ROY ALPHA - RALED I LED 57W 16 LED 5799 lm |  | 16
ROY ALPHA - OMEGA II LED 70.5W 128 LED 9667 lm |  | 7
POSTE | CONVENCION | CANTIDAD
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 16
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 2
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO TRIPLE 0.5m |  | 1

## ROY ALPHA-ALTAMIRA
ROY ALPHA-ESTACIÓN ALTAMIRA
Cálculo | Superficie de cálculo
| Ingreso Vehicular | Sendero 1 | Sendero 2 | Sendero 3 | Sendero 4
| N 0.0m | N 0.0m | N 0.0m | N 0.0m | N 0.0m
CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | OMEGA I LED 30 W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 12 LED / 30W
Flujo luminoso (lm) | 3363 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 8m
Altura de montaje | 8.5m | 6.5m | 8.5m | 8.5m | 8.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 20.7 lx | 39.0 lx | 32.4 lx | 20.3 lx | 24.8 lx
Ug % | 0.40 | 0.54 | 0.35 | 0.34 | 0.40
CANTIDADES PROYECTO
[6 empty] | LUMINARIA | CONVENCION | CANTIDAD
[6 empty] | ROY ALPHA - OMEGA I LED 30W 12 LED 3363 lm |  | 10
[6 empty] | POSTE | CONVENCION | CANTIDAD
[6 empty] | POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 2
[6 empty] | POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 7
[6 empty] | POSTE METÁLICO GALVANIZADO 8m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 1