## ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA (1)
ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA
Cálculo | Superficie de cálculo
| Plazoleta 1 |  | Paso Peatonal 8 | Plazoleta 2 | Plazoleta 3 | Escalera 1 | Escalera 2 | Escalera 3 | Escalera 5
| N 11.06m |  | N 10.30m | N 5.30m | N 5.7m | N 8.0m | N 7.25m | N 3.0m | N 10.3m
Luminaria | RALED I 57W | OMEGA II LED 70.5 W |  | RALED I 46W |  | RALED I 46W
Temperatura de color | NW |  |  | NW |  | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 57W | 128 LED / 70.5W |  | 16 LED / 46W |  | 16 LED / 46W
Flujo luminoso (lm) | 5800 lm | 9667 lm |  | 4887 lm |  | 4887 lm
Interdistancia | Según diseño |  |  | Según diseño |  | Según diseño
Inclinación | 0° |  |  | 0° |  | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 9m / 6m | Metálico galvanizado 9m |  | Metálico galvanizado 6m |  | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 9.5m / 6.5m | 9.5m |  | 6.5m |  | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  |  | 0.91 |  | 0.91
Em (lx) | 30.5 lx |  | 30.4 lx | 36.2 lx | 40.0 lx | 48.7 lx | 58.3 lx | 33.6 lx | 38.6 lx
Ug % | 0.34 |  | 0.37 | 0.48 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.33

## ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA (2)
ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA
Cálculo
| Paso Peatonal 1 | Paso Peatonal 2 | Paso Peatonal 3 | Paso Peatonal 4 | Paso Peatonal 5 | Paso Peatonal 6 | Paso Peatonal 7
| N 0.10m | N 5.0m | N 10.4m | N 3.83m | N 4.67m | N 6.30m | N 7.99m
Luminaria | RALED I 46W |  |  | RALED I 46W
Temperatura de color | NW |  |  | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 46W |  |  | 16 LED / 46W
Flujo luminoso (lm) | 4887 lm |  |  | 4887 lm
Interdistancia | Según diseño |  |  | Según diseño
Inclinación | 0° |  |  | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m |  |  | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m |  |  | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  |  | 0.91
Em (lx) | 30.8 lx | 32.9 lx | 25.1 lx | 30.3 lx | 30.7 lx | 35.1 lx | 35.5 lx
Ug % | 0.56 | 0.53 | 0.63 | 0.41 | 0.58 | 0.53 | 0.67

## ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA (3)
ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA
Cálculo | Superficie de cálculo
| Sendero 1 |  |  | Sendero 2 | Sendero 3 | Sendero 4 | Sendero 11 | Sendero 10 | Sendero 5 | Sendero 12 | Sendero 13
| N 5.70m |  |  | N 11.06m | N 11.06m | N 9.6m | N 9.8m | N 9.0m | N 7.12m | N 6.7m | N 6.2m
Luminaria | RALED I 46W | RALED I 57W | OMEGA II LED 70.5 W | RALED I 46W | RALED I 46W | RALED I 46W |  |  | RALED I 46W
Temperatura de color | NW |  |  | NW | NW | NW |  |  | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 46W | 16 LED / 57W | 128 LED / 70.5W | 16 LED / 46W | 16 LED / 46W | 16 LED / 46W |  |  | 16 LED / 46W
Flujo luminoso (lm) | 4887 lm | 5800 lm | 9667 lm | 4887 lm | 4887 lm | 4887 lm |  |  | 4887 lm
Interdistancia | Según diseño |  |  | Según diseño | Según diseño | Según diseño |  |  | Según diseño
Inclinación | 0° |  |  | 0° | 0° | 0° |  |  | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m |  | Metálico galvanizado 9m | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 6m |  |  | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m |  | 9.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |  |  | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91 |  |  | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  | 0.91
Em (lx) | 45.3 lx |  |  | 25.6 lx | 37.5 lx | 33.7 lx | 38.3 lx | 44.6 lx | 38.4 lx | 50.1 lx | 53.0 lx
Ug % | 0.36 |  |  | 0.46 | 0.43 | 0.89 | 0.51 | 0.39 | 0.93 | 0.83 | 0.89

## ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA (4)
ROY ALPHA-ESTACIÓN VICTORIA
Cálculo
| Sendero 6 | Sendero 7 | Sendero 8 | Sendero 9 | Sendero 14 | Sendero 15
| N 2.8m | N 0.8m | N 1.0m | N 5.4m | N 0.0m | N 0.1m
Luminaria | RALED I 46W
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 16 LED / 46W
Flujo luminoso (lm) | 4887 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 6m
Altura de montaje | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 26.7 lx | 28.9 lx | 37.8 lx | 38.2 lx | 26.2 lx | 16.2 lx
Ug % | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 0.70 | 0.40 | 0.49

## INVENTARIO ESTACIÓN VICTORIA
CANTIDADES PROYECTO
LUMINARIA | CONVENCION | CANTIDAD
ROY ALPHA - OMEGA II LED 70.5W 128 LED 9667 lm |  | 4
ROY ALPHA - RALED I LED 46W 16 LED 4886 lm |  | 45
ROY ALPHA - RALED I LED 57W 16 LED 5799 lm |  | 5
POSTE | CONVENCION | CANTIDAD
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 1
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 45
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 2
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 9m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 2