## Hoja1 (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [13 empty] | Elaboró | CLOS
[16 empty] | Revisó | JMRS
[16 empty] | Aprobó | JMRS
[16 empty] | Fecha | 2015-10-13
[16 empty] | Página | 1 de 1
Nombre del documento: |  | MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL MÍNIMOS POR CARGO | [13 empty] | Revisión
Código del documento.
ZONA DEL CUERPO | ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | ESPECIFICACIONES / NORMATIVIDAD | MARCA / REFERENCIA | PROTECCIÓN DE RIESGOS | ACTIVIDAD | CARGOS | [7 empty] | CRITERIOS PARA DAR DE BAJA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
[7 empty] | GERENTE | JEFE COMERCIAL | JEFE ADMÓN. | AUX. ADMÓN. | HSEQ | JEFE PROYECTOS | ING. PROYECTOS | AUX. PROYECTOS
CABEZA | CASCO TIPO 1 CLASE B |  | Casco de seguridad industrial en polivinilo, fibre de vidrio o nylon. NTC 1523 ANSI Z 89.1 | MSA | Protección caída de objetos en altura. Reduce el riesgo de choque eléctrico por alto tensión. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, baterías, bodegas, obras civiles, empresas donde sea solicitado. Cuando se encuentre en áreas con peligro de caídas de objetos o golpes. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presente deficiencias en el color, como medida de precaución se recomienda cambiarlo cuando haya sufrido algún impacto o cada año si hay signos evidentes de deterioro se debe cambiar de manera inmediata.
| BARBUQUEJO |  | BARBUQUEJO DE TRES PUNTOS | MSA | Evita la caida del casco cuando hay trabajo en alturas | Se debe utilizar cuando se vayan a realizar trabajos en altura | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro en el material, esto depende de su uso y mantenimiento.
| CAPUCHÓN |  | Capuchón en tela. | NA | Protección para el sol. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, baterías, obras civiles, empresas que se encuentren al aire libre. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro, esto depende de su uso y mantenimiento.
OÍDOS | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN |  | Protector auditivo tipo inserción de silicona reutilizable NTC 2272 ANSI S 3.19 | MSA | Protección a exposiciones de ruido industrial menor a 25 Decibeles (db) | Utilizar en áreas donde sea excesivo el ruido. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA TIPO TAPÓN |  | Protector auditivo tipo inserción de espuma desechable NTC 2272 ANSI S 3.19 | Arseg / Ref. 5400 | Protección a exposiciones de ruido industrial menor a 25 Decibeles (db) | Utilizar en áreas donde sea excesivo el ruido en conjunto con el protector tipo copa. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA |  | Protector auditivo tipo copa para casco NTC 2272 ANSI S 3.19 | MSA / Ref. Mark V | Protección a exposiciones de ruido industrial | Utilizar en áreas donde sea excesivo el ruido en conjunto con el protector en espuma tipo tapón. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
OJOS | PROTECCIÓN VISUAL |  | Gafas con filtro solar UV y UVB / Claras y oscuras NTC 1825 NTC 1826 ANSI Z 87.1 | Uvex / Ref. Bandit | Protección contra radiación solar y material particulado. | Emplear en recorridos de campo con exposición a rayos solares y en sitios donde puedan desprenderse objetos o salpicaduras de sustancias. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
EXTREMIDADES SUPERIORES | GUANTES DIELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN HASTA 1000 V CLASE 0 |  | NTC 2219 ASTM D-120 | Electrosoft / Ref. 9001907 | Protección contra el paso de corriente eléctrica | Utilizar cuando esté expuesto a la electricidad. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| GUANTES DIELÉCTRICOS PARA MEDIA TENSIÓN HASTA 17000 V CLASE 2 |  | NTC 2219 ASTM D-120 | Electrosoft / Ref. 9001921 | Protección contra el paso de corriente eléctrica | Utilizar cuando esté expuesto a la electricidad. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| GUANTES DIELÉCTRICOS PARA MEDIA TENSIÓN HASTA 36000 V CLASE 4 |  | NTC 2219 ASTM D-120 ASTM F-496 | Electrosoft / Ref. 9001941 | Protección contra el paso de corriente eléctrica | Utilizar cuando esté expuesto a la electricidad. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| GUANTES DE NITRILO DESECHABLES |  | Guantes de color verde agua en nitrilo de alto rendimiento. NTC 2190 OSHA 29 CRF 1910.1199 | Kimberly - Clark / Ref. Jackson Safety G 80 | Protección contra manipulación de químicos. | Se deben utilizar cuando se hagan pruebas de aceite de rigidez dieléctrica. Se deben usar todo el tiempo que dure la actividad. | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
EXTREMIDADES INFERIORES | BOTAS DE CUERO CAÑA ALTA DIELÉCTRICAS |  | Bota de cuero caña alta dieléctrica NTC 2396 NTC 2257 ASTM F 2412-05 ASTM F 2413-05 | Westland / Ref. 8608 | Protección para impactos de objetos que caen, golpes, contusiones. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, baterías, bodegas, obras civiles, empresas. Se deben usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
| BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA DIELÉCTRICAS |  | Bota de caucho pantanera, caña alta dieléctricas NTC 1741 | Westland / Ref. 703 | Protección contra sustancias químicas, agua o excesiva humedad. | Se deben utilizar cuando se esté expuesto a sustancias químicas, agua o excesiva humedad. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| BOTIN DE CUERO TENI TIPO INGENIERO |  | Botín de cuero teni tipo ingeniero de seguridad dieléctrico ASTM F 2413-05 | Westland / Ref. 9207 | Protección para impactos de objetos que caen, golpes, contusiones. | Se debe utilizar cuando se ingrese a oficina. Se deben usar todo el tiempo. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
| ZAPATOS DE CUERO TACÓN MEDIO |  | Zapato para mujer de cuero en tacón medio | N/A | Protección contra golpes, frío, contusiones. | Se debe utilizar en oficina. Se debe usar todo el tiempo. | NA | NA | NA | X | NA | NA | NA | NA | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
| ZAPATOS DE CUERO PARA HOMBRE |  | Zapato de cuero para hombre | N/A | Protección contra golpes, frío, contusiones. | Se debe utilizar en oficina. Se debe usar todo el tiempo. | NA | NA | NA | X | NA | NA | NA | NA | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
PROTECCIÓN CORPORAL | IMPERMEABLE (PANTALÓN Y CHAQUETA) |  | Conjunto impermeable (chaqueta y pantalón) | Westland / Ref. 35 micras | Protección contra la lluvia. | Se debe utilizar cuando se presenten lluvias. Se deben usar todo el tiempo que dure la lluvia. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| ROPA DE TRABAJO (OVEROL Ó CAMISA Y PANTALÓN) |  | Camisa azul manga larga color azul claro y pantalón tipo jean azul color azul oscuro | N/A | Protección contra radiación solar, golpes, rasguños, picaduras. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, baterías, bodegas, obras civiles, empresas. Se debe usar todo el tiempo. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
| ROPA DE TRABAJO (VESTIDO TIPO SASTRE) |  | Vestido de pantalón tipo sastre | N/A | Protección contra radiación solar, golpes, rasguños, picaduras. | Se debe utilizar en oficina. Se debe usar todo el tiempo. | NA | NA | NA | X | NA | NA | NA | NA | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada 3 meses se debe cambiar de manera inmediata.
| ROPA DE TRABAJO (OVEROL Ó CAMISA Y PANTALÓN) |  | Camisa color azul claro manga larga y pantalón azul oscuro en protera | Dupont / Ref. Camisa 6,5 onzas - Pantalón 8 onzas | Protección contra arco eléctrico. | Se debe utilizar cuando se esté expuesto a arco eléctrico. Se debe utilizar todo el tiempo que dure la actividad. | X | NA | NA | NA | X | X | X | X | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
Colocar nota aclaratoria

## MATRIZ DE EPP
|  |  | MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL MÍNIMOS POR CARGO | [18 empty] | Tipo de documento: PROCEDIMIENTO
Código: PD-IGR-63-AX-01
Versión: 03
[22 empty] | Fecha de aprobación 28/06/2021 |  | Pagina de
ZONA DEL CUERPO | ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | ESPECIFICACIONES / NORMATIVIDAD | MARCA / REFERENCIA | PROTECCIÓN DE RIESGOS | ACTIVIDAD | CARGOS | [14 empty] | RUTINARIO / NO RUTINARIO | CRITERIOS PARA DAR DE BAJA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
[7 empty] | GERENTE | GERENTE ADM. RECURSO HUMANO | COORDINADOR HSEQ | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO AUXILIAR | ASISTENTE HSEQ | SUPERVISOR HSEQ | AUXILIAR DE INGENIERIA | JEFE DE LABORATORIO | LABORATORISTA | AUXILIAR DE LABORATORIO | CONDUCTOR | PÈRFORADOR | AUXILIAR DE PERFORACION / CAMPO | SERVICIOS GENERALES
CABEZA | CASCO TIPO 1 CLASE B |  | Casco de seguridad industrial en polivinilo, fibra de vidrio o nylon. NTC 1523 ANSI Z 89.1 | MSA | Protección para impactos por caída de objetos. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, bodegas, obras civiles, empresas donde sea solicitado. Cuando se encuentre en áreas con peligro de caídas de objetos o golpes. | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | X | X | X | NA | RUTINARIO | Cuando presente deficiencias en el color, como medida de precaución se recomienda cambiarlo cuando haya sufrido algún impacto o cada año si hay signos evidentes de deterioro se debe cambiar de manera inmediata.
| CAPUCHÓN |  | Capuchón en tela. | NA | Protección para el sol. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, baterías, obras civiles, Actividades que se realicen al aire libre | X | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | X | X | X | NA | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro, esto depende de su uso y mantenimiento.
| PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA |  | Protector auditivo tipo copa para casco NTC 2272 ANSI S 3.19 | MSA / Ref. Mark V | Protección a exposiciones de ruido industrial | Utilizar en áreas donde sea excesivo el ruido en conjunto con el protector en espuma tipo tapón. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | X | X | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
CARA | PROTECCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR COVID 19 |  | Tapabocas quirúrgicos desechables Res 522 de 2020 NTC1733:2020 EDN150:2020 Dec 4725 de 2005 | N/A | Protección pare prevención de contagio por COVID 19 en las instalaciones de la compañía | Trabajos presenciales en oficina, laboratorio y campo, de uso permanente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RUTINARIO | Al cumplir su jornada laboral de 9 horas, cuando este roto o este húmedo
OJOS | PROTECCIÓN VISUAL |  | Gafas con filtro solar UV y UVB / Claras y oscuras NTC 1825 NTC 1826 ANSI Z 87.1 | Uvex / Ref. Bandit | Protección contra radiación solar y material particulado. | Emplear en recorridos de campo con exposición a rayos solares y en sitios donde puedan desprenderse objetos o salpicaduras de sustancias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | X | X | X | X | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
EXTREMIDADES SUPERIORES | GUANTES DE VAQUETA |  | NTC-2190 NTC-2220 | N/A | Protección de dedos, manos y antebrazo | Debe usarse en manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste en la piel. | NA | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | X | X | X | NA | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| GUANTES DE NITRILO |  | EN 420(riesgos mínimos) EN 388 (Riesgos mecánicos) | N/A | Dorso cubierto, puño elástico y soporte de algodón, guantes de múltiples usos | Se usan para actividades tales como conexionado o trabajos que requieran mas detalle | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| BOTAS DE CAUCHO |  | Bota de caucho pantanera, caña alta NTC 1741 | 7 Vidas / Ref. 703 | Protección contra resbalones, caída de objetos en los pies, riesgo ofídico | Se deben utilizar cuando se esté expuesto a sustancias químicas, agua o excesiva humedad. | NA | NA | X | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | NA | X | X | X | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| BOTIN DE CUERO TENI TIPO INGENIERO |  | Botín de cuero tenis tipo ingeniero de seguridad dieléctrico ASTM F 2413-05 | Westland / Ref. 9207 | Protección para impactos de objetos que caen, golpes, contusiones. | Visitas o reuniones a las plantas del cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NA | RUTINARIO | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
PROTECCIÓN CORPORAL | IMPERMEABLE (PANTALÓN Y CHAQUETA) |  | Conjunto impermeable (chaqueta y pantalón) | Westland / Ref. 35 micras | Protección contra la lluvia. | Se debe utilizar cuando se presenten lluvias. | NA | NA | NA | X | X | X | X | X | NA | NA | NA | X | X | X | NA | RUTINARIO | Cuando presenten signos evidentes de deterioro o ponga en riesgo al trabajador durante la actividad, esto depende de su uso y mantenimiento.
| ROPA DE TRABAJO (OVEROL O CAMISA Y PANTALÓN) |  | Camisa azul manga larga color azul claro y pantalón tipo jean color azul oscuro u overol | N/A | Protección contra radiación solar, golpes, rasguños, picaduras. | Se debe utilizar cuando se ingrese a: campo, pozos, estaciones, baterías, bodegas, obras civiles, empresas. | X | X | X | X | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | RUTINARIO | Cuando presente signos evidentes de deterioro o cada año se debe cambiar de manera inmediata.
| OVEROL DE TRABAJO |  | NTE INEN 1 875:2004 RTE INEN 013:2013 | N/A | Protección contra accidente con fuego, alto desempeño | Se utiliza en todos los trabajos de campo que tenga la compañía | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X | X | X | X | X | X | N/A | NO RUTINARIO | En caso de emergencia, en áreas o plantas donde haya presencia de gases y vapores orgánicos, en su defecto que sea un requisito del cliente
CONVENCIONES
RUTINARIOS: |  | Que se utilizan frecuentemente en campo o que se deben utilizar de acuerdo a la actividad de la empresa.
NO RUTINARIOS: |  | Cuando el Cliente lo solicite, cuando hayan cambios climáticos adversos, riesgo eléctrico alto. Trabajo en altura